ДИЗАЙН - ПРОЕКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

пос. Пригородный, ул. Ленэнерго, д.3

2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

| № п /п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Состав проекта | 3 |
| 1 | Нормативная литература | 4 |
| 2 | Общие данные | 5-6 |
| 3 | Схема благоустройства дворовой территории | 7 |
| 4 | Ведомость работ | 8-10 |
| 5 | Наименование элементов благоустройства | 11 |
| 6 | 3-D визуализация | 12 |

НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Проект благоустройства дворовой территории разработан на основе действующих норм и правил:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ;

- Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Распоряжение правительства РФ № 1521 от 26 декабря 2014 года, национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СП 42.13330.2011 « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- СП 82.13330.2013 «Правила  производства  и приемки работ. Благоустройство территории»;

- СП 113.1333.2012 «Стоянки автомобилей»;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;

- РМД 32-18-2012. «Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой и общественно-деловой застройки»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения»;

- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний.

Общие требования»;

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

.

Жилой дом № 3 по ул. Ленэнерго  расположен в пос. Пригородный. Посёлок находится в северной части района на автодороге Гатчина — Куровицы. Расстояние до административного центра поселения — посёлка Новый Свет, 6 км. Расстояние до районного центра — 3 км.

В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома имеет неудовлетворительное состояние и нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по благоустройству дворовой территории.

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовой территорий в целях формирований современной и комфортной городской среды:

1. Минимальный перечень работ:

1.1. Проезжая часть перед домом - устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, установка бортовых камней.

1.2. Устройство уличного дворового освещения.

1.3. Установка скамеек.

1.4. Установка  урн.

2. Дополнительный перечень работ:

2.1. Зона отдыха ,  Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91). Брусчатка.

2.2. Установка вазонов.                                                                                        2.3. Ограждение пешеходное.

Проектом предусматриваются мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения: при сопряжении между тротуарами и дорогой отсутствие бордюров для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории.

Уличное освещение необходимо для полноценной жизнедеятельности любых населенных пунктов. И оно применяется не только в целях безопасности, но и для украшения дворовой территории.

В целях реализации Программы предлагается создание визуально привлекательного, комфортного дворового пространства для жителей близлежащих домов, отвечающих современным представлениям о привлекательной городской среде. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирных домов и всех возрастных категорий и различных социальных групп появиться своя необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга.

Задачи проекта:

Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

Повышение уровня качества жизни населения;

Создание условий для благополучной эксплуатации

многоквартирного жилого дома и прилегающей территории;

Формирование эстетического облика придомовой

территории;

Сохранение экологии.

Проектом предусматривается:

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового

проезда;

Зона отдыха ;

Ограждение пешеходное;

На опоре замена светильника на энергосберегающий  светильник;

Установка скамеек , урн  и вазонов .

Планировочное решение дворовой территории определяется исходя

из существующей горизонтальной планировки с сохранением параметров элементов дворовой территории без изменения существующих границ. Ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство новых мощений, восстановление газонов осуществляется без переустройства подземных сетей и коммуникаций. Рельеф участка сложившийся, без значительных уклонов и перепадов высот, из дорожных покрытий, грунта.

Источники финансирования:

Бюджет Российской Федерации;

Бюджет Ленинградской области;

Бюджет Новосветского сельского поселения.

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

| Благоустройство дворовой территории в п. Пригородной, ул. Ленэнерго у дома № 3 |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Устройство нового участка дороги и стоянок (въезд во двор) |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,06286 |
| 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 75,432 |
| 3 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 1 |
| 4 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 |
| 5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,1164 |
| 6 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» | 10 м2 | 12,804 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3492 |
| 8 | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 38,412 |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1746 |
| 10 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм (138,91*1,26*0,1=17,503) | м3 | 2,199 |
| 11 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (138,91*1,26*0,9=157,524) | м3 | 19,799 |
| 12 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0,452 |
| 13 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 45,2 |
| 14 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,003395 |
| 15 | Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200) Размеры лотка: 1000х140х125 | м3 | 0,3395 |
| 16 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,08148 |
| 17 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,102432 |
| 18 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,03492 |
| 19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1164 |
| 20 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -11,24 |
| 21 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б | т | 11,24 |
| 22 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,1164 |
| 23 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -2,817 |
| 24 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б | т | 2,817 |
| Раздел 2. Площадка у гаражей и зона отдыха в тротуарной плитке у д. 3 |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,00694 |
| 46 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 8,328 |
| 47 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 поверхности | 0,01196 |
| 48 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» | 10 м2 | 1,3156 |
| 49 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0359 |
| 50 | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 3,949 |
| 51 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0179 |
| 52 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (2,69*1,26=3,389) | м3 | 2,255 |
| 53 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,258 |
| 54 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 25,8 |
| 55 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (применит. на устройство монтажного слоя из цементно-песчанного слоя (1/5) толщ. 5 см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,006 |
| 56 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100) объемный вес 1,55 м3/т | т | 1,1346 |
| 57 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 1,196 |
| 58 | Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на сером цементе | м2 | 12,2 |
| Раздел 3. Светильники |
| 73 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 2 |
| 74 | Светильник уличный GM: U140-63-TE-145-CG-65-L00-K | шт. | 2 |
| 75 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0 | 1000 м | 0,004 |
| Раздел 4. Малые архитектурные формы |
| 76 | Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |
| 77 | Лавочка бетонная со спинкой | шт. | 3 |
| 78 | Урна бетонная | шт. | 1 |
| 79 | Вазон шестигранный | шт. | 2 |
| Раздел 5. Ограждение пешеходное у д. 3 |
| 80 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,171 |
| 81 | Детали закладные весом до 1 килограмма | т | 0,1094 |
| 82 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 0,6977 |
| 83 | Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т | т | 0,1368 |
| 84 | Решетка ограждения металлическая: с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 0,5 м (применит.) | п.м | 17,1 |

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

| Наименование элементов благоустройства | Изображение | Количество шт |
| --- | --- | --- |
| МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой |  | 3 |
| МФ 6.08 Урна бетонная. |  | 1 |
| МФ 6.09 Вазон шестигранный |  | 2 |
| Светильник уличный GM: U140-63-TE-145-CG-65-L00-K |  | 2 |
| Решетка ограждения металлическая: с художественной ковкой, 0,5 |  | 1 |

3-D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ